广东生态工程职业学院林业技术专业群林业调查设备采购及安装服务项目需求书

- 项目名称:广东生态工程职业学院林业技术专业群林业调查设备采购及安装服务项目

- 项目预算：99200.00元

- 送货地址: 广州市天河区广汕一路297号

- 项目报价：超过预算金额则视为无效报价

- 供应商须知：

- 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

- 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。

- 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。

- 报价供应商提供的设备必须是厂商原装、全新的产品，报价时密封提交，否则视为无效报价。

- 本项目不接受联合体竞价。

- 报价供应商截止递交报价文件的时间为2025年7月11 日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交，快递到付拒收。

- 投标联系人：张老师   联系方式：13710623224

投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。

- 项目内容及要求:

| 序号 | 品牌 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千寻 | GNSS接收机 千寻星耀Xmini | 8套 |
| 2 | 备注 | 提供10年位置服务 |  |

| 包装清单（标配） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 ✕ 1 | 8 | HC6手簿托架 ✕ 1 |
| 2 | HC6手簿 ✕ 1 | 9 | 电台天线 ✕ 1 |
| 3 | 双口快充充电器 ✕ 1 | 10 | 对中杆 ✕ 1 |
| 4 | Type-C转USB线缆 ✕ 1 | 11 | RTK使用说明书（通用版）✕ 1 |
| 5 | HC6手簿USB线 ✕ 1 | 12 | 合格证 ✕ 1 |
| 6 | HC6手簿电池 ✕ 1 | 13 | 保修卡 ✕ 1 |
| 7 | HC6手簿触摸笔 ✕ 1 | 14 | 移动站背包 ✕ 1 |

技术参数：

| GNSS定位特性 |  | 用户交互 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫星系统 | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/ QZSS/SBAS | 操作系统 | Linux |
| 初始化可靠度 | 99.9% | 按键 | 开/关机键 |
| 静态精度 | 水平 ：±（2.5+0.5×10-6D)mm | 指示灯 | 卫星灯、电源灯、信号灯 |
|  | 垂直：±（5+0.5×10-6D)mm | 语音 | 支持语音控制、语音播报 |
| GNSS+惯导性能 |  | 高精度定位服务 |  |
| 倾斜角度 | 0-60° | 预置服务 | 预置千寻知寸5星16频 |
| 倾斜补偿精度 | 8mm+0.3mm/°tilt（30°内精度<2cm） | 坐标系统 | CGCS2000、WGS84 |
| 惯导更新率 | 200Hz |  |  |
| 特色功能 | 对中杆高度自动计算、对中杆倾斜误差校准 |  |  |
| 物理特性 |  | 环境性能 |  |
| 尺寸 | Φ133mm×66.5mm | 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 材料 | 镁铝合金 | 存储温度 | -55℃-+85℃ |
| 重量 | 880g | 防水防尘 | IP68 |
| 端口 | 1个Type-C接口（供电和数据传输），1个SMB接口（电台天线） | 防摔 | 抗2米跌落 |
| 电气特性 |  | 无线通信 |  |
| 电池 | 内置6800mAh锂离子电池 | Wi-Fi | 支持 |
| 续航时间 | 移动站使用千寻知寸服务可作业13小时 | 网络 | 4G全网通网络模组 |
| 外接电源 | 15W快充，支持5V充电宝供电 | 电台模式 | 内置接收体电台 |
|  |  | 电台频段 | 410MHz-470MHz |
|  |  | 电台协议 | 透明传输 |
|  |  | NMEA 输出 | 支持通过物理接口及Wi-Fi输出NMEA数据 |
|  |  | esim | 内置移动/联通/电信三大运营商eSIM 预置3年不限量网络流量 |
| 手簿 |  |  |  |
| 操作系统 | Android 9.1 | 液晶屏 | 5多点电容触控用 |
| CPU | 8核2.0GHz处理器 | 电池 | 5200mAh可拆卸电池 |
| 内存 | 3GBRAM+32GB ROM | 摄像头 | 1300万自动对焦摄像头 |
| 网络 | 4G全网通 | 防尘防水 | IP68 |

标配软件功能：

1、具有电离层抑制、网络星基、卫星星基功能。配备AI融合的终端算法。通过地基、电离层抑制、网络星基、卫星星基等模式智能切换，实现全场景感知，和复杂场景下极致的用户体验；

2、配备林业测量软件，

● 按需规划样方类型(正方形、菱形、圆形样方)及布局（样方内、样方外、灌木林），满足不同省份使用诉求

● 按需选择任一角点生成样方，以及是否包含中心样方，满足不同地区新老规划规范要求

● 按需生成外围500X500大样地，并可指定样地、灌木层、枯落叶尺寸及位置

● 结合灌木林小班中心距、小班最长轴等生成所需灌木林布局

● 指定角规点自动生成小班内所需样方

● 可使用多种方式放样样方任意角点或边线（大罗盘、东西南北、前后左右、里程+偏距）

3、具有符合广东省林草湿地调查监测样地调查软件。林草湿地样地规划（新设样地、样地复位），样地电子围栏，样木采集等功能

4、配置智能语音工作模式、切换界面、测量放样，真正释放双手；打开APP自动连接设备，创建工程并加载中央子午线，直接开测；

5、支持DWG/DXF文件版本，可图上直接选点、线放样，进行图层管理、炸开、撤销重做；

6、提供不低于10年位置服务（包括提供给学校现有9台千寻RTK设备使用）

- 付款结算：

项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。

- 其他要求

- 报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求，提供原厂采购承诺函，以纸质版加盖公章提交，否则视为无效报价。

- 中标供应商提供假冒、劣质或以次充好的产品，经质检部门证实，中标供应商必须承担由于产品质量、安装不当等引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用，并追究其法律责任。

- 评审规则

（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。

（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。

- 供应商提交的资料（提交的资料均须加盖公章）

- 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。

- 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。

- 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。

- 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。

- 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。

附件1

报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 广东生态工程职业学院林业技术专业群林业调查设备采购及安装服务项目 |
| --- | --- |
| 总报价（元） | ￥ |
|  | 大写： |
| 备注 |  |

注：

- 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。

- 必须满足服务内容等服务要求。

投标人（公章）：

投标人地址：

法定代表人或代理人姓名（手写签名）：

身份证号码：

联系电话：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

附件2

报价明细表

货币单位：人民币元

| 序号 | 品牌 | 产品名称 | 数量 | 单价（元） | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千寻 | GNSS接收机 千寻星耀Xmini | 8套 |  |  |
| 2 | 备注 | 提供10年位置服务 |  |  |  |

注：附件2的“总报价”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。

报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）

附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；提供的设备是厂商原装、全新的产品且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。

投标人（公章）：

投标人地址：

法定代表人或代理人姓名（手写签名）：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）