[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]广东生态工程职业学院使用外国政府贷款广东海绵城市试点工程项目光纤布线系统建设项目需求书

1、 [bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK15]项目名称: 广东生态工程职业学院使用外国政府贷款广东海绵城市试点工程项目光纤布线系统建设项目
2、 项目预算：49500.00元
3、 服务地址: 广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院学生宿舍A-1栋、学生宿舍A-2栋、学生宿舍A-3栋、学生宿舍B栋、新图书馆、停车场、学生宿舍4栋、学生宿舍5栋。
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） 报价供应商提供的设备必须是厂商原装、全新的产品，报价时密封提交，否则视为无效报价。
（5） 本项目不接受联合体竞价。
（6） 本项目要求供应商在提交响应文件前，必须进行现场踏勘，以获取有关现场地形、环境、建筑结构、现有设施状况及一切可能影响项目报价和方案的信息。招标人组织现场踏勘，建议投标人前往现场踏勘。投标人未参加现场踏勘的，视为已充分了解项目现场情况及风险，由此产生的报价失误、方案缺陷等后果由投标人自行承担，招标人不承担相关责任。（供应商须在响应文件中附上经签名确认的“现场踏勘回执”作为证明文件）。现场踏勘集合时间地点：2026年5月15日15：00，广东生态工程职业学院(银屏岭校区)。联系人：高老师，联系电话：13503007415，参与踏勘的供应商代表请提前一天电话报名，当天携带单位授权委托书原件（格式自拟）及附件4“现场踏勘回执”原件前往现场踏勘。
（7） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2026年05月18日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交，快递到付拒收。
（8） 投标联系人：张老师   联系方式：13710623224
投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
[bookmark: _Hlk229043621][bookmark: _Hlk229041155][bookmark: OLE_LINK12]项目内容：
[bookmark: _Hlk229043649][bookmark: _Hlk229043657][bookmark: _Hlk229043663][bookmark: _Hlk229043668][bookmark: OLE_LINK9]1. 学生宿舍A-1栋, 地上8层：21467.11平方米；学生宿舍A-2栋，地上10层：11025.35平方米；学生宿舍A-3栋，地上10层：2720平方米；学生宿舍B栋，地上10层：23571.85平方米；新图书馆，地上8层：8530.49平方米；5栋建筑物按照每层布放24芯的规模，进行光纤布线服务。方案详见布线涉及的建筑物概况表（附表）及技术方案及实施流程和示意图（附图）。
2.解决新图书馆机房运营商光纤资源进驻及配套的管道、线槽等进驻光纤资源必要的配套服务。
（一）附表：光纤布线涉及的建筑物概况表
	建筑名称
	楼层数
	每层芯数
	小计芯数

	新图书馆
	8层
	24芯
	192芯

	A-1栋
	7层
	24芯
	168芯

	A-2栋
	7层
	24芯
	168芯

	A-3栋
	9层
	24芯
	216芯

	B栋
	9层
	24芯
	216芯

	合计
	40层
	
	960芯



注：以上涉及地面和玻璃墙打拆、设备拆除及搬运、垃圾清理、天花及墙面修复等内容均由中标供应商承担，具体以施工现场实际为准。

（2） [bookmark: _Hlk229043832][bookmark: OLE_LINK14]技术方案及实施流程
[bookmark: OLE_LINK11]1.现场勘测：对5栋建筑物及周边管井进行现场勘测，确认布线路由、弱电井位置、管道资源，做好光纤线路图纸设计并提供完整图纸给招标人。
2.材料准备：根据需求清单采购光纤、熔纤盘（LC接口）、辅材等，并进行到货检验。
3.光缆布放：按照原有的楼层路由布放光缆，注意弯曲半径和拉力控制。
4.端接成端：在各楼层进行光纤布放和成端处理。

[bookmark: _Hlk229043862][bookmark: _Hlk229043841]附图：示意图
[image: ]



7、 服务期、交货地点
（一）服务期：合同签订后30天内。要求完成服务、验收并交付使用。
（二）交货地点：广州市天河区广汕一路297号。
8、 安装调试及售后服务
（一）质量要求和技术标准
1. 所有货物（如有）必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好，表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准中标供应商保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
2.中标供应商提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的新品。
3.线路、水管等安装工程需符合实训室实训操作的便利性及美观性，其中线路图参考附图，施工时以现场实际为准。
4. 包装和运输：中标供应商应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物（如有）进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达采购人指定地点。
（二）售后服务
1.所供服务要求自验收合格之日起按照合同要求免费落实质保期保修承诺（质保期为6个月），所需的费用应包含在投标报价中，质保期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件，质保期均自服务验收合格并签署《验收合格报告书》之日起计算。
（三）货物验收
1. 服务完成后双方共同进行验收，验收过程所发生的一切费用由中标供应商承担，并签署项目验收报告。
2. 验收依据：招标文件、投标文件、合同、样板、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量和环保标准规定，均为验收依据。
9、 付款结算：
（一）货物的采购数量，采购人根据现场的实际情况，有权对所有货物的数量增加或减少，最终以采购人实际的安装数量为准，结算也以实际安装数量结算，但不能超出中标价，投标人报价应综合考虑该因素。
（二）项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
10、 其他要求
（1） 报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求。
（2） 中标供应商提供假冒、劣质或以次充好的产品，经质检部门证实，中标供应商必须承担由于产品质量、安装不当等引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用，并追究其法律责任。
11、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
12、 供应商提交的资料（提交的资料均须加盖公章）
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


[bookmark: OLE_LINK18]附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院使用外国政府贷款广东海绵城市试点工程项目光纤布线系统建设项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）


附件2
报价明细表    
                                         货币单位：人民币元
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	一
	光纤布线服务
	　
	　含税

	合计总价
	　
	　



注：附件2的“总报价”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；提供的设备是厂商原装、全新的产品且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）


附件4：现场踏勘回执

现场踏勘回执
项目名称：广东生态工程职业学院使用外国政府贷款广东海绵城市试点工程项目光纤布线系统建设项目
踏勘时间：  2026 年 5 月 15  日下午15点
踏勘地点：广东生态工程职业学院(银屏岭校区) 
踏勘单位（投标供应商）：                              （盖章）
踏勘代表：                       联系电话：                      

踏勘确认：
1. 本单位已按要求参加本项目现场踏勘，充分了解项目现场地形、环境、建筑结构、现有设施状况及其他可能影响报价和施工方案的信息。
2. 本单位确认，踏勘所获全部信息真实有效，将其充分纳入项目报价及施工方案，中标后不以“不熟悉现场”“踏勘不周”等理由提出额外补偿、增加费用或变更工期。
勘探单位代表身份证号：                             
勘探单位代表签字确认：                             
校方确认：

确认部门：  广东生态工程职业学院信息中心  
确 认 人：                       （签字）
日    期：        年    月    日  
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